## Sheet1
FJSEI
超声类耗材采购计划表
序号 | 名称 | 参考规格 | 技术指标 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 申购部门
1 | 超声耦合剂 | CG-98 | 适用于超声波探伤和测厚使用，易水洗对人体无害，CG-98型 | 1150 | 13 | 14950 | 电锅中心400石化中心150福州一部600
2 | 高温耦合剂 | GW-Ⅱ | 50g，≤400℃ | 20 | 180 | 3600 | 石化中心10福州一部10
3 | 高温耦合剂 | GW-Ⅲ | 50g，温度300-500摄氏度 | 8 | 200 | 1600 | 石化中心5福州一部3
4 | 耦合剂按压瓶 | 100ML | 按压 | 30 | 10 | 300 | 石化中心
5 | 凡士林 | / | / | 55 | 20 | 1100 | 福州一部
6 | 洗洁精 | / | / | 600 | 6 | 3600 | 福州一部
7 | 喷雾器 喷壶 | / | / | 10 | 30 | 300 | 福州一部
8 | 浆糊 | 400g/包 | 得力，絮状；400g/包 | 250 | 13.5 | 3375 | 电锅中心100石化中心150
9 | 超声波探头 | 2.5Z20*20K1/1.5/2/2.5/3 | 兼容各类超声仪 | 6 | 260 | 1560 | 石化中心
10 | 超声波探头 | 2.5Z14*14K1/1.5/2/2.5 | 兼容各类超声仪 | 3 | 220 | 660 | 石化中心
11 | 超声波探头 | 2.5Z10*10K1 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K1，执行超声标准 | 13 | 220 | 2860 | 高新所3福州一部7石化中心3
12 | 超声波探头 | 2.5Z10*10K2 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2，执行超声标准 | 3 | 220 | 660 | 高新所
13 | 超声波探头 | 2.5Z13×13K1 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为13×13mm，K1，执行超声标准 | 3 | 220 | 660 | 高新所
14 | 超声波探头 | 2.5Z13×13K2 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为13×13mm，K2，执行超声标准 | 3 | 220 | 660 | 高新所
15 | 超声检测斜探头 | 5Z6×6K2.5 | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为6×6mm，K2.5，，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
16 | 超声检测斜探头 | 5Z6×6K3 | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为6×6mm，K3，平面，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
17 | 超声波斜探头 | 5Z10×10K1 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K1，执行超声标准 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
18 | 超声波斜探头 | 5Z10×10K2 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2，执行超声标准 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
19 | 超声检测斜探头 | 5Z10×10K2.5 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2.5，执行超声标准 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
20 | 超声检测斜探头 | 5Z10×10K3 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K3，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
21 | 超声波探头 | 5Z8N | 执行超声标准，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ8mm，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
22 | 超声波探头 | 5Z8*8K1 | 兼容各类超声仪 | 3 | 242 | 726 | 石化中心
23 | 超声波探头 | 5Z10N | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ10mm，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
24 | 超声波探头 | 5Z14N | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ14mm，执行超声标准 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
25 | 超声测厚探头 | 2Z12FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率2MHz，晶片尺寸为Φ12mm | 6 | 500 | 3000 | 容管中心
26 | 超声测厚探头 | 5Z6FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ6mm | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
27 | 超声测厚探头 | 5Z8FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ8mm | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
28 | 超声测厚探头 | 5Z10FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ10mm | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
29 | 直探头 | 5N10等 | 兼容各类超声仪 | 7 | 220 | 1540 | 福州一部
30 | 测厚探头 | 7P∮6 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率7MHz，晶片尺寸为Φ6mm，执行超声标准 | 28 | 180 | 5040 | 高新所3石化中心20电锅中心5
31 | 测厚探头 | 5P∮10 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ10mm，执行超声标准 | 43 | 180 | 7740 | 高新所3石化中心40，电锅中心5
32 | 测厚探头 | D799 | 配套26MG/27MG超声测厚仪使用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ11mm，执行超声标准 | 3 | 3000 | 9000 | 高新所
33 | 测厚探头 | D790 | 温度范围：-20~500℃，测厚范围：1~500mm | 2 | 3900 | 7800 | 福州一部
34 | 测厚探头 | MTD705 | 频率：5.0MHz,直径：5.1mm, 测厚范围：1.0~19.00mm | 2 | 5600 | 11200 | 福州一部
35 | 测厚探头 | D7910 | 温度范围：0 ～ 50，频率5MHz，测厚范围：1~500mm， | 6 | 2200 | 13200 | 福州一部
36 | 超声波探头线 | Q9-Q9 | HS610e超声检测仪适用，接口：Q9-Q9 | 30 | 60 | 1800 | 高新所10石化中心20
37 | 小径管超声检测探头连接线 | Q9-C5 | HS610e超声检测仪适用，配合K3探头使用，接口：Q9-C5，执行超声标准 | 2 | 60 | 120 | 福州一部
38 | 探头线 | Q9-C9/L5-2m | 兼容各类超声仪 | 6 | 80 | 480 | 石化中心
39 | 测厚试块 | 阶梯试块 | 厚度：3~48mm（含校准证书） | 4 | 700 | 2800 | 高新所2电锅中心2
40 | 提升力试块 | 提升力大于45N | 提升力≥45N（含校准证书） | 1 | 800 | 800 | 高新所
41 | 超声检测试块 | CSK-IA | 满足NB/T47013-2015要求，CSK-IA超声波检测试块 | 1 | 2700 | 2700 | 高新所
42 | 超声检测试块 | CSK-IIA-1 | 满足NB/T47013-2015要求，CSK-IIA-1超声波检测试块 | 2 | 2700 | 5400 | 高新所
130951

## Sheet2
FJSEI
仪器设备（检验耗材）申购计划表
中心/部门：
序号 | 名称 | 型号规格 | 技术指标 | 参考生产厂家 | 数量 | 预估单价 | 总金额 | 申购部门
1 | 耦合剂 | CG-98 | 适用于超声波探伤和测厚使用，易水洗对人体无害，CG-98型 | 宏达 | 1120 | 13 | 14560 | 电锅中心400石化中心120福州一部600
2 | 浆糊 | 400g/包 | 得力，絮状；400g/包 | 得力 | 100 | 13.5 | 1350 | 电锅中心
3 | 测厚探头 | 7P∮6 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率7MHz，晶片尺寸为Φ6mm，执行超声标准 | 时代 | 5 | 380 | 1900 | 电锅中心
4 | 测厚探头 | 5P∮10 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ10mm，执行超声标准 | 时代 | 5 | 380 | 1900 | 电锅中心
5 | 测厚试块 | 阶梯试块 | 厚度：3~48mm（含校准证书） | 济南模具 | 2 | 700 | 1400 | 电锅中心
6 | PA手动扫查架 | 与ISONIC2009相控阵配套 | 与ISONIC2009相控阵配套 | 北京邹展麓城 | 1 | 8000 | 8000 | 电锅中心
7 | 相控阵探头防磨楔块 | 楔块与ISONIC2009相控阵仪器探头配套，且与PA手动扫查架匹配。 | 其中与5MHz16P0.5、5MHz32P0.5探头匹配各1个。 | 北京邹展麓城 | 2 | 2800 | 5600 | 电锅中心
8 | 曲率楔块 | 楔块与ISONIC2009相控阵仪器的探头配套，且与PA手动扫查架匹配。 | 其中与5MHz16P0.5探头匹配且曲率为φ219、与5MHz32P0.5探头匹配且曲率为φ273、φ377各1个 | 北京邹展麓城 | 3 | 3000 | 9000 | 电锅中心
| 超声波探头 | 2.5Z10*10K1 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K1，执行超声标准 | 汕超 | 10 | 220 | 2200 | 高新所3福州一部7
| 超声波探头 | 2.5Z10*10K2 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2，执行超声标准 | 汕超 | 3 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声波探头 | 2.5Z13×13K1 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为13×13mm，K1，执行超声标准 | 汕超 | 3 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声波探头 | 2.5Z13×13K2 | HS610e等超声检测仪适用，频率2.5MHz，探头晶片尺寸为13×13mm，K2，执行超声标准 | 汕超 | 3 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声检测斜探头 | 5Z6×6K2.5 | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为6×6mm，K2.5，，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 2200 | 高新所
| 超声检测斜探头 | 5Z6×6K3 | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为6×6mm，K3，平面，，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 2200 | 高新所
| 超声波斜探头 | 5Z10×10K1 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K1，执行超声标准 | 汕超 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
| 超声波斜探头 | 5Z10×10K2 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2，执行超声标准 | 汕超 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
| 超声检测斜探头 | 5Z10×10K2.5 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K2.5，执行超声标准 | 汕超 | 12 | 220 | 2640 | 高新所5福州一部7
| 超声检测斜探头 | 5Z10×10K3 | HS610e超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为10×10mm，K3，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声波探头 | 5Z8N | 执行超声标准，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ8mm，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声波探头 | 5Z10N | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ10mm，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
| 超声波探头 | 5Z14N | HS610e等超声检测仪适用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ14mm，执行超声标准 | 汕超 | 5 | 220 | 1100 | 高新所
| 测厚探头 | 7P∮6 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率7MHz，晶片尺寸为Φ6mm，执行超声标准 | 时代 | 3 | 200 | 1000 | 高新所
| 测厚探头 | 5P∮10 | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ10mm，执行超声标准 | 时代 | 3 | 200 | 1000 | 高新所
| 测厚探头 | D799 | 配套26MG/27MG超声测厚仪使用，频率5MHz，探头晶片尺寸为Φ11mm，执行超声标准 | 时代 | 3 | 3000 | 9000 | 高新所
| 超声波探头线 | Q9-Q9 | HS610e超声检测仪适用，接口：Q9-Q9 | 汕超 | 10 | 100 | 1000 | 高新所
| 测厚试块 | 阶梯试块 | 厚度：3~48mm（含校准证书） | 济南模具 | 2 | 1000 | 2000 | 高新所
| 提升力试块 | 提升力大于45N | 提升力≥45N（含校准证书） | 济南模具 | 1 | 800 | 800 | 高新所
| 超声检测试块 | CSK-IA | 满足NB/T47013-2015要求，CSK-IA超声波检测试块 | 济南模具 | 1 | 2700 | 2700 | 高新所
| 超声检测试块 | CSK-IIA-1 | 满足NB/T47013-2015要求，CSK-IIA-1超声波检测试块 | 济南模具 | 2 | 2700 | 5400 | 高新所
| 超声测厚探头 | 2Z12FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率2MHz，晶片尺寸为Φ12mm | 汕头市超声仪器研究所 | 6 | 500 | 3000 | 容管中心
| 超声测厚探头 | 5Z6FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ6mm | 汕头市超声仪器研究所 | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
| 超声测厚探头 | 5Z8FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ8mm | 汕头市超声仪器研究所 | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
| 超声测厚探头 | 5Z10FG-H | 配套26MG/27MG超声测厚仪适用，频率5MHz，晶片尺寸为Φ10mm | 汕头市超声仪器研究所 | 5 | 480 | 2400 | 容管中心
| 超声波探头 | K1~K3、直探头 | 兼容各类超声仪 | 汕超 | 30 | 320 | 9600 | 石化中心
| 探头线 | / | 兼容各类超声仪 | 汕超 | 10 | 90 | 900 | 石化中心
| 高温耦合剂 | GW-Ⅱ | 50g | 南湖 | 10 | 180 | 1800 | 石化中心
| 高温耦合剂 | GW-Ⅲ | 50g | 南湖 | 5 | 200 | 1000 | 石化中心
| 耦合剂按压瓶 | 100ML | 按压 | / | 30 | 10 | 300 | 石化中心
| 化学浆糊 | 得力 | / | 得力 | 150 | 20 | 3000 | 石化中心
| 测厚探头 | 7Pφ6 | 26MG等适用 | 汕超 | 20 | 180 | 3600 | 石化中心
| 测厚探头 | 5Pφ10 | 26MG等适用 | 汕超 | 40 | 180 | 7200 | 石化中心
| 小径管超声检测探头连接线 | Q9-C5 | HS610e超声检测仪适用，配合K3探头使用，接口：Q9-C5，执行超声标准 | / | 2 | 100 | 200 | 福州一部
| 凡士林 |  |  | / | 55 | 20 | 1100 | 福州一部
| 高温耦合剂 |  | 温度300-500摄氏度 |  | 30 | 20 | 600 | 福州一部
| 直探头 | 5N10等 |  |  | 7 | 220 | 1540 | 福州一部
| 洗洁精 | / | / | 雕牌 | 600 | 6 | 3600 | 福州一部
| 高温耦合剂 |  | ≤400℃ | / | 10 | 200 | 2000 | 福州一部
| 喷雾器 喷壶 | / |  |  | 10 | 30 | 300 | 福州一部
| D790 |  | 温度范围：-20~500℃，测厚范围：1~500mm |  | 2 | 3900 | 7800 | 福州一部
| MTD705 |  | 频率：5.0MHz,直径：5.1mm, 测厚范围：1.0~19.00mm |  | 2 | 5600 | 11200 | 福州一部
| D7910 |  | 温度范围：0 ～ 50，频率5MHz，测厚范围：1~500mm， |  | 6 | 2200 | 13200 | 福州一部
批准人: |  |  | 审核人: |  |  |  | 编制人:
日 期: |  |  | 日 期: |  |  |  | 日 期: