## 装饰工程量清单
工程量清单
工程名称:福建省锅炉压力容器检验研究院（北环中路）修缮改造
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算式 | 数量
1 | 附属楼1层（窗口区域）
2 | 仓库防水 | 1）防水涂料防水两遍 | ㎡ | 25 | 25
3 | 仓库油漆粉刷 | 1）刮腻子2-3遍，人工打磨找平 2）白色乳胶漆（一底两面） | ㎡ | 45 | 45
4 | 一楼每间仓库墙面脱落修复 | 1）刮腻子2-3遍，人工打磨找平 2）白色乳胶漆（一底两面） | 项 | 1 | 1
5 | 男厕门损坏更换 | 1）定制单开门及门套 2）含所需五金配件 | 樘 | 1 | 1
6 | 厕所旁办公室墙体开裂需补缝 | 1）厕所旁办公室墙体开裂需补缝 2）含人工、材料费用 | 项 | 1 | 1
7 | 三楼空调改造 | 1）三楼空调改造 2）含人工、材料费用 | 项 | 1 | 1
8 | 附属楼1层（实验室）
9 | 一楼设备间增加五孔插座 | 1）普通五孔插座 2）含人工、材料费 | 套 | 6 | 6
10 | 原基建办房间（现实验室）开个门洞 | 1）拆除墙体制作门洞 2）规格：900*2100mm | ㎡ | 0.9*2.1 | 1.89
11 | 定制单开门及门套 | 1）定制单开门及门套 2）含所需五金配件 3）规格：900*2100mm 4）位置：原基建办房间（现实验室） | 樘 | 1 | 1
12 | 一楼档案室玻璃全部用硅酸钙板封闭 | 1）硅酸钙板面层 2）含人工、材料费 | ㎡ | 50 | 34
13 | 一楼档案室玻璃全部用硅酸钙板封闭面刷油漆油漆 | 1）刮腻子2-3遍，人工打磨找平 2）白色乳胶漆（一底两面） | ㎡ | 50 | 34
14 | 一楼档案室增加五孔插座 | 1）普通五孔插座 2）含人工、材料费 | 套 | 8 | 8
15 | 打磨间屋面做防水 | 1）卷材防水两遍 | ㎡ | 15 | 15
16 | 拆除地脚线 | 1）拆除地脚线 | m | 80 | 20
17 | 油漆修补 | 1）刮腻子2-3遍，人工打磨找平 2）白色乳胶漆（一底两面） | ㎡ | 50 | 50
18 | 增加排气扇 | 1）排气扇 | 个 | 1 | 1
19 | 吊顶更换600*600石膏板 | 1）更换600*600石膏板 2）含人工、材料费 | ㎡ | 0.6*0.6*4 | 1.44
20 | 电源线2.5平方 | 1）电源线2.5平方 2）含人工、材料费 | m | 130 | 130
21 | 打磨间水管 | 1）水管 2）含人工、材料费 | m | 25 | 25
22 | 打磨间增加五孔插座 | 1）普通五孔插座 2）含人工、材料费 | 套 | 3 | 3
23 | 打磨间增加洗水池 | 1）洗水池 2）含人工、材料费 | 套 | 1 | 1
24 | 打磨间增加拖把池 | 1）拖把池 2）含人工、材料费 | 套 | 1 | 1
25 | 钳工台左面6厘厚 | 1）钳工台左面6厘厚 2）规格：1800*1000*800 3）含人工、材料费 | 个 | 1 | 1
26 | 钳工桌刷灰色磁漆 | 1）钳工桌刷灰色磁漆 2）含人工、材料费 | 项 | 1 | 1
27 | 主楼3、5层
28 | 屋面3处漏水严重、需做防水处理 | 1）卷材防水两遍 | ㎡ | 30 | 30
29 | 办公室门口门禁 | 1）办公室门口门禁 2）含人工、材料费 | 项 | 1 | 1
30 | 房间更换12厘金刚板 | 1）专用防潮垫及辅料 2）金刚板 3）房号501、505、507、511、513、504、506、510、512 | ㎡ | 195 | 195
31 | 楼梯处安装玻璃感应门 | 1）钢化玻璃 2）规格：3300*2400mm | ㎡ | 3.3*2.4 | 7.92
32 |  | 1）电机及轨道 | 项 | 1 | 1
33 | 活动晾衣架 | 1）活动晾衣架1600mm长 2）含人工、材料费 | 项 | 1 | 1
34 | 380电源6电缆线25平方（会议室5p空调） | 1）380电源6电缆线25平方（会议室5p空调） 2）含人工、材料费 | 项 | 1 | 1
35 | 旧砖墙拆除 | 1）旧砖墙拆除 | ㎡ | 17 | 17
36 | 拆除隔板 | 1）拆除隔板 | ㎡ | 5 | 5
37 | 蹲位拆除 | 1）蹲位拆除 | 个 | 4 | 4
38 | 水池拆除 | 1）水池拆除 | 个 | 1 | 1
39 | 洗水池拆除 | 1）洗水池拆除 | 个 | 1 | 1
40 | 地面瓷砖拆除 | 1）地面瓷砖拆除 | ㎡ | 30 | 30
41 | 墙面瓷砖拆除 | 1）墙瓷砖拆除 | ㎡ | 40 | 40
42 | 铝扣板吊顶拆除 | 1）铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 35 | 35
43 | 主管110排水改造（蹲位） | 1）主管110排水改造（蹲位） 2）含人工、材料费 | 项 | 1 | 1
44 | 120mm新砌墙体 | 1）加气砖墙体 | ㎡ | 36 | 36
45 | 墙面抹灰 | 1）新旧墙处钢挂铁丝网 2）10mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 59 | 59
46 | 旧墙体水泥粉刷 | 1）新旧墙处钢挂铁丝网 2）10mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 34 | 34
47 | 地面找平层 | 1）1:3水泥砂浆找平50mm厚 | ㎡ | 30 | 30
48 | 防水 | 1）防水涂料防水两遍 | ㎡ | 123 | 123
49 | 蹲位地面抬高（150mm高） | 1）加气砖砌筑高度、煤渣回填 2）水泥砂浆硬化面层 | ㎡ | 1.1*2.2 | 2.42
50 | 蹲便器 | 1）蹲便器 2）含人工、材料费 | 套 | 4 | 4
51 | 蹲便器感应器 | 1）蹲便器感应器 2）含人工、材料费 | 套 | 4 | 4
52 | 小便器 | 1）小便器 2）含人工、材料费 | 套 | 3 | 3
53 | 小便器感应器 | 1）小便器感应器 2）含人工、材料费 | 套 | 3 | 3
54 | 洗手池感应水龙头 | 1）洗手池感应水龙头 2）含人工、材料费 | 个 | 2 | 2
55 | 地面瓷砖 | 1）30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2）10厚素水泥浆黏贴层 3）300*300mm地砖 | ㎡ | 40 | 40
56 | 墙面瓷砖 | 1）1:3水泥砂浆结合层 2）300*600mm瓷砖 | ㎡ | 150 | 150
57 | 蹲位隔板 | 1）防潮板隔断 2）含门及五金配件 | m2 | 11 | 11
58 | 双人洗水池 | 1）双人洗水池； 2）镀锌钢骨架； 3）规格：W600*H300mm； | m | 2 | 2
59 | 银镜 | 1）定制6mm银镜； 2）玻璃胶安装； | ㎡ | 2.4 | 2.4
60 | 拖把池及龙头 | 1）拖把池及龙头 2）含人工、材料费 | 个 | 1 | 1
61 | 定制单开门及门套 | 1）定制单开门及门套 2）含所需五金配件 | 樘 | 2 | 2
62 | 小便池隔板 | 1）防潮板隔断 2）规格：200*600mm | 片 | 2 | 2
63 | 铝扣板吊顶 | 1）T型龙骨吊杆 2）300*300铝扣板吊顶 | ㎡ | 48 | 48
64 | 平板灯 | 1）平板灯 2）含人工、材料费 | 套 | 3 | 3
65 | 排气扇 | 1）排气扇 | 个 | 2 | 2
66 | 水电ppr给水管及pvc排水管 | 1）水电ppr给水管及pvc排水管 2）含人工、辅材费 | 项 | 1 | 1
67 | 1.5平方电线 | 1）1.5平方 2）含人工、辅材费 | m | 20 | 20
68 | 2.5平方电线 | 1）2.5平方电线 2）含人工、辅材费 | m | 20 | 20
69 | 垃圾清运 | 1）垃圾清运 | 项 | 1 | 1

## 设备工程量清单
设备清单
工程名称:福建省锅炉压力容器检验研究院（北环中路）修缮改造
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算式 | 数量
1 | 网络交换机 | 1. 10/100/1000Base-T自适应电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 3. 支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4. 支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）； 5. 支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 6. 支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等（提供后台功能截图证明）； 7. 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供官网截图及链接证明）； 9. ▲支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等（提供APP软件功能截图证明及第三方权威检测报告）； 10. ▲支持搭配控制器管理平台，实现交换机实现内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）； 11. ▲支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）； 12. ▲支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置（提供后台配置截图证明及第三方权威检测报告）； 13. ▲支持搭配控制器管理平台，实现对接阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证（提供后台配置截图证明及第三方权威检测报告） | 台 | 1 | 1
2 | 网络交换机 | 非管理型交换机，24个千兆电口，2个千兆光口，交换机容量256Gbps，包转发率48Mpps，19寸机架式非管理型交换机 | 台 | 2 | 2
3 | 网络线 | CAT5e | 包干 | 1 | 1
4 | 网络配线架 | CAT5e | 个 | 3 | 3
5 | 理线架 | 24PIN | 个 | 6 | 6
6 | 网络面板 | CAT5e | 个 | 62 | 62
7 | 电源面板 | 五孔 | 个 | 24 | 24
8 | 门禁主机 | 用户数：1500人 指纹容量：1500枚 记录容量：15万条 通讯方式：TCP/IP 定时状态转换，记录查询、高级门禁、有限门铃 使用温度：0℃~45℃ 使用湿度：20%RH~80%RH 电源规格：DC12V 1.5A 产品尺寸：83*181*34CM | 台 | 2 | 2
9 | 门禁电源 | 门禁专用电源12V5A 尺寸（L*W*H):184&77*64mm 工作原理：常开闭角点 开锁时间：延时0-10s可调节 | 个 | 2 | 2
10 | 电插锁 | 电压：DC12V 电流：500MA 指示灯：LED 外壳材质：铝合金 | 套 | 4 | 4
11 | 摄像机 | 模拟700线 | 个 | 1 | 1
12 | 光缆 | 单模单纤4芯室外 | 包干 | 1 | 1
13 | 光纤收发器 | 单模单网口 | 台 | 2 | 2
14 | 光模块 |  | 个 | 2 | 2
15 | 监控主机 | 硬盘录像机（含4T监控级硬盘） | 套 |  | 1
16 | 辅材 |  | 项 | 1 | 1
17 | 技术服务费 | 4人2天工时 |  | 1 | 1