## 水利清单
附件2：
报价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 性能要求 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 镀锌钢管 | DN125*4 | 抗拉强度375（N/mm2)，水压压力1.6Mpa，产品质量符合GB/T3091-2015相关标准要求 | 160 | 米 | 215 |  | 0 | 三电机、热管理
2 | 镀锌钢管 | DN50*3 |  | 70 | 米 | 98 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套、三电机、热管理
3 | 镀锌钢管 | DN80*3.25 |  | 18 | 米 | 151 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套、三电机、热管理
4 | 镀锌钢管 | DN32*2.75 |  | 12 | 米 | 85 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套、三电机、热管理
5 | 镀锌钢管 | DN25*2.75 |  | 45 | 米 | 73 |  | 0 | R744系统脉冲试验室分支管道
6 | 不锈钢无缝管 | DN25*3 | 水压压力p=2SR/D（最大不能超过1.6Mpa)，产品材质:304(0Cr18Ni9)，产品质量符合GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、GB/T13296-2007 | 30 | 米 | 125 |  | 0 | 三电机、热管理试验室
7 | 不锈钢无缝管 | DN15*3 |  | 25 | 米 | 105 |  | 0 | 三电机、热管理试验室
8 | 压力表 | 16MP | 测压量程：0-0.1/0-1.6mpa | 9 | 个 | 100 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套、三电机、热管理
9 | 沟槽刚卡 | 89-140 | / | 12 | 个 | 43 |  | 0 | R746系统脉冲试验室、水系PVT配套
10 | 沟槽弯头 | 89-140 | / | 20 | 个 | 38 |  | 0 | R746系统脉冲试验室、水系PVT配套
11 | 沟槽正三通 | 89-140 | / | 8 | 个 | 57 |  | 0 | R746系统脉冲试验室、水系PVT配套
12 | 沟丝大小头 | 25-140 | / | 16 | 个 | 22 |  | 0 | R746系统脉冲试验室、水系PVT配套
13 | 镀锌直接 | DN25-50 | / | 18 | 个 | 12 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
14 | 镀锌弯头 | DN32-50 | / | 25 | 个 | 12 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
15 | 镀锌内接 | DN25-50 | / | 18 | 个 | 9 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
16 | 镀锌三通 | DN25-50 | / | 15 | 个 | 12 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
17 | 丝扣软密封闸阀 | DN25-50 | Z15X-10/16,压力：1.0-1.6mpa 温度：≤80℃ | 12 | 个 | 96 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
18 | 沟槽明杆闸阀 | DN125 | Z81X,工作压力：DN10/16/25Q 适用温度：-10℃-+80℃ | 4 | 个 | 328 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
19 | 沟槽明杆闸阀 | DN80 |  | 6 | 个 | 228 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
20 | 不锈钢无缝弯头 | DN25 | / | 20 | 个 | 13 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
21 | 不锈钢无缝弯头 | DN15 | / | 15 | 个 | 10 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
22 | 不锈钢无缝大小头 | DN15-25 | / | 6 | 个 | 20 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
23 | 304国标丝口球阀 | DN15-25 | 工作温度：-29度-120度 公称压力：1.6mpa | 5 | 个 | 68 |  | 0 | R744系统脉冲试验室、水系PVT配套
24 | 其它安装辅材配件 | / | / | 10 | 个 | 74 |  | 0
25 | 法兰式Y型过滤器 | DN50 | 国标试压：1.6mpa 适用温度：≤150℃ | 4 | 个 | 429 |  | 0
26 | 法兰式Y型过滤器 | DN40 |  | 1 | 个 | 397 |  | 0
27 | 法兰式Y型过滤器 | DN32 |  | 1 | 个 | 332 |  | 0
28 | 法兰 | DN50 | 国标 | 8 | 片 | 105 |  | 0
29 | 法兰 | DN40 |  | 2 | 片 | 96 |  | 0
30 | 法兰 | DN32 |  | 2 | 片 | 100 |  | 0
31 | 法兰 | DN125 |  | 6 | 片 | 199 |  | 0
32 | 法兰 | DN80 |  | 6 | 片 | 155 |  | 0
33 | 盲板 | DN40 | / | 4 | 片 | 181 |  | 0
34 | 钢管安装支架 | DN25-50 | / | 95 | 个 | 18 |  | 0
35 | 钢管安装支架 | DN80-125 | / | 30 | 个 | 35 |  | 0
36 | 螺丝 | DN50/DN40 | / | 32 | 个 | 67 |  | 0
37 | 垫片 | DN50/DN40 | / | 4 | 个 | 70 |  | 0
38 | 支撑管管角铁架 | / | / | 90 | 个 | 48 |  | 0
合计（元） | [7 empty] | 0
注：以上价格含材料费、安装费、材料损耗费、运输费、税费等一切所需费用。