## 附件2

报 价 单

- 一、项目名称：

- 三、报价单位：

- 四、联系人：         联系电话：

| - 序号 | - 规格（mm） | - 型号 | - 数量（吨） | - 报价 - （元） | - 单价预算 - (元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Φ315*28.6 | - PE100、SDR11 | - 4.1 |  | - 18000 |
| - 2 | - Ф110*10 | - PE100、SDR11 | - 1.2 |  | - 18000 |
| - 3 | - Ф63*5.8 | - PE100、SDR11 | - 0.7 |  | - 18000 |
| - 合计 |  |  | - 6 |  | - 108000（元） |

- （1）名称：燃气用埋地聚乙烯（PE）管材

- （2）名称：燃气用埋地聚乙烯（PE）管件

| - 序号 | - 规格（mm） | - 型号 | - 数量（个） | - 报价 - （元） | - 单价预算(元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ф63 | - PE100、SDR11 | - 450 |  | - 16 |
| - 合计： |  |  | - 450 |  | - 7200（元） |

- 说明：报价为含税价，包含运输费（全年不少于6次）、中标人人员的薪酬、食宿、交通、税费等相关费用，不再另行增加。

- 报价单位（签字盖章）：

- 报价时间：  年   月   日